## Sykehus og scanner
CT undersøkelser på barn 0-17 år
Sykehus- og scanneropplysninger
Sykehus
Avdeling
Lab:
Skannerprodusent
Modell
Maks. antal slices pr. rotation
Detektorbredde (mm)
Opplysninger om dosereduktion
Installasjonsår
Kommentarer
Sundhetsstyrelsen, Strålebeskyttelse, 2022

## CT-cerebrum
Cerebrum - blødning/infarkt, uten kontrast
Opplysninger | [7 empty] | Sundhetsstyrelsen, Strålebeskyttelse, 2022
kV (angi begge ved dual-teknik) |  |  |  | Antall faser, etter scoutview |  |  | Iterativ rekonstruktion (skriv gjerne detaljer)
Kontrast tracking |  |  |  | CTDI kalibrering |  |  | Snittykkelse (rekonstruktion)
Aksial/Spiral |  |  |  | Dose-modulering (AEC) |  |  | Rotationstid (s)
Pitch |  |  |  | Antall snitt pr. rotation |  |  | Skannet snittykkelse (mm)
kV | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm] | SSDE | Høyde [cm] | Vekt [kg] | Kjønn [K/M] | Alder [år] | Alder [måneder] | Kommentarer | Referencedoser
[10 empty] | Alder | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm]
[10 empty] | [0-<3 måneder] | 28 | 403
[10 empty] | [3 måneder-<1 år] | 27 | 398
[10 empty] | [1-<6 år] | 31 | 516
[10 empty] | [>=6 år] | 39 | 679
Kommentarer

## CT-Thorax
CT thorax - Tumor, metastaser, med kontrast
Opplysninger | [7 empty] | Sundhetsstyrelsen, Strålebeskyttelse, 2022
kV (angi begge ved dual-teknik) |  |  |  | Antall faser, etter scout view |  |  | Iterativ rekonstruktion (gjerne detaljer)
Kontrast tracking |  |  |  | CTDI kalibrering |  |  | Snittykkelse (rekonstruktion)
Aksial/Spiral |  |  |  | Dose-modulering (AEC) |  |  | Rotationstid (s)
Pitch |  |  |  | Antall snitt pr. rotation |  |  | Skannet snittykkelse (mm)
kV | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm] | SSDE | Høyde [cm] | Vekt [kg] | Kjønn [K/M] | Alder [år] | Kommentarer | Referansedoser
[9 empty] | Vekt | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm]
[9 empty] | [5-<15 kg] | 1.22 | 25
[9 empty] | [15-<30kg] | 1.58 | 41
[9 empty] | [30-<50 kg] | 2.43 | 64
[9 empty] | [50-<70 kg] | 2.99 | 103
Kommentarer

## CT-Abdomen
CT abdomen - Tumor eller infeksjon, uten kontrast
Opplysninger | [7 empty] | Sundhetsstyrelsen, Strålebeskyttelse, 2022
kV (angi begge ved dual-teknik) |  |  |  | Antall faser, etter scoutview |  |  | Iterativ rekonstruktion (gjerne detaljer)
Kontrast tracking |  |  |  | CTDI kalibrering |  |  | Snittykkelse (rekonstruktion)
Aksial/Spiral |  |  |  | Dose-modulering (AEC) |  |  | Rotationstid (s)
Pitch |  |  |  | Antall snitt pr. rotation |  |  | Skannet snittykkelse (mm)
kV | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm] | SSDE | Høyde [cm] | Vekt [kg] | Kjønn [K/M] | Alder [år] | Kommentarer | Referansedoser
[9 empty] | Vekt | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm]
[9 empty] | [15-<30kg] | 2.6 | 92
[9 empty] | [30-<50 kg] | 3.4 | 150.3
[9 empty] | [50-<70 kg] | 5 | 247
Kommentarer

## Lister (hidden)
Ja | Aksial | M
Nej | Spiral | K

## Valgfri
CT
Opplysninger | [7 empty] | Sundhetsstyrelsen, Strålebeskyttelse, 2022
kV (angi begge ved dual-teknik) |  |  |  | Antall faser, etter scoutview |  |  | Iterativ rekonstruktion (gjerne detaljer)
Kontrast tracking |  |  |  | CTDI kalibrering |  |  | Snittykkelse (rekonstruktion)
Aksial/Spiral |  |  |  | Dose-modulering (AEC) |  |  | Rotationstid (s)
Pitch |  |  |  | Antall snitt pr. rotation |  |  | Skannet snittykkelse (mm)
kV | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm] | SSDE | Høyde [cm] | Vekt [kg] | Kjønn [K/M] | Alder [år] | Kommentarer
Kommentarer

## Data, kurver (hidden)
CT Thorax |  |  |  |  | CT Abdomen
|  | CTDI | DLP |  |  |  | CTDI | DLP
[5-<15 kg] |  | 1.22 | 25.3 |  | [5-<15 kg]
[15-<30kg] |  | 1.58 | 41.4 |  | [15-<30kg] |  | 2.6 | 91.7
[30-<50 kg] |  | 2.43 | 64.7 |  | [30-<50 kg] |  | 3.4 | 150.3
[50-<70 kg] |  | 2.99 | 103 |  | [50-<70 kg] |  | 5 | 247
| k | DQ2 | DQ3 |  |  | k | DQ2 | DQ3
CTDI - Nordisk | 0.0167 | 0.93 | 1.08 |  | CTDI - Nordisk | 0.02 | 1.16 | 1.56
DLP - Nordisk | 0.03 | 15.2 | 19.3 |  | DLP - Nordisk | 0.029 | 33.5 | 44.3
| CTDI |  | DLP |  |  | CTDI |  | DLP
w | Q2 | Q3 |  |  | w | Q2 | Q3
5 | 1.011 | 1.1741 | 17.6599 | 22.4234 | 5 | 1.282 | 1.7241 | 38.7273 | 51.2126
6 | 1.028 | 1.1938 | 18.1977 | 23.1063 | 6 | 1.3079 | 1.7589 | 39.8669 | 52.7195
7 | 1.0453 | 1.2139 | 18.7519 | 23.81 | 7 | 1.3343 | 1.7944 | 41.0399 | 54.2707
8 | 1.0629 | 1.2344 | 19.323 | 24.5351 | 8 | 1.3613 | 1.8307 | 42.2475 | 55.8676
9 | 1.0808 | 1.2552 | 19.9115 | 25.2823 | 9 | 1.3888 | 1.8677 | 43.4906 | 57.5115
10 | 1.099 | 1.2763 | 20.5179 | 26.0523 | 10 | 1.4168 | 1.9054 | 44.7703 | 59.2037
11 | 1.1175 | 1.2978 | 21.1427 | 26.8457 | 11 | 1.4454 | 1.9439 | 46.0877 | 60.9458
12 | 1.1364 | 1.3196 | 21.7866 | 27.6633 | 12 | 1.4746 | 1.9831 | 47.4438 | 62.7391
13 | 1.1555 | 1.3419 | 22.4501 | 28.5057 | 13 | 1.5044 | 2.0232 | 48.8398 | 64.5852
14 | 1.175 | 1.3645 | 23.1338 | 29.3739 | 14 | 1.5348 | 2.0641 | 50.2769 | 66.4856
15 | 1.1947 | 1.3874 | 23.8383 | 30.2684 | 15 | 1.5658 | 2.1058 | 51.7563 | 68.4419
16 | 1.2149 | 1.4108 | 24.5643 | 31.1902 | 16 | 1.5975 | 2.1483 | 53.2792 | 70.4557
17 | 1.2353 | 1.4346 | 25.3124 | 32.1401 | 17 | 1.6297 | 2.1917 | 54.8469 | 72.5289
18 | 1.2561 | 1.4587 | 26.0833 | 33.1189 | 18 | 1.6627 | 2.236 | 56.4607 | 74.663
19 | 1.2773 | 1.4833 | 26.8777 | 34.1276 | 19 | 1.6963 | 2.2812 | 58.1221 | 76.8599
20 | 1.2988 | 1.5083 | 27.6962 | 35.1669 | 20 | 1.7305 | 2.3272 | 59.8323 | 79.1215
21 | 1.3207 | 1.5337 | 28.5397 | 36.2379 | 21 | 1.7655 | 2.3743 | 61.5928 | 81.4496
22 | 1.3429 | 1.5595 | 29.4088 | 37.3415 | 22 | 1.8011 | 2.4222 | 63.4052 | 83.8462
23 | 1.3655 | 1.5858 | 30.3045 | 38.4787 | 23 | 1.8375 | 2.4712 | 65.2708 | 86.3134
24 | 1.3885 | 1.6125 | 31.2274 | 39.6506 | 24 | 1.8746 | 2.5211 | 67.1914 | 88.8531
25 | 1.4119 | 1.6396 | 32.1784 | 40.8581 | 25 | 1.9125 | 2.572 | 69.1685 | 91.4676
26 | 1.4357 | 1.6672 | 33.1584 | 42.1024 | 26 | 1.9512 | 2.624 | 71.2037 | 94.159
27 | 1.4598 | 1.6953 | 34.1682 | 43.3846 | 27 | 1.9906 | 2.677 | 73.2989 | 96.9296
28 | 1.4844 | 1.7239 | 35.2088 | 44.7059 | 28 | 2.0308 | 2.731 | 75.4557 | 99.7817
29 | 1.5094 | 1.7529 | 36.281 | 46.0674 | 29 | 2.0718 | 2.7862 | 77.6759 | 102.7177
30 | 1.5348 | 1.7824 | 37.386 | 47.4703 | 30 | 2.1137 | 2.8425 | 79.9615 | 105.7402
31 | 1.5607 | 1.8124 | 38.5245 | 48.916 | 31 | 2.1564 | 2.8999 | 82.3143 | 108.8515
32 | 1.587 | 1.8429 | 39.6978 | 50.4057 | 32 | 2.1999 | 2.9585 | 84.7364 | 112.0544
33 | 1.6137 | 1.874 | 40.9068 | 51.9408 | 33 | 2.2444 | 3.0183 | 87.2297 | 115.3516
34 | 1.6409 | 1.9055 | 42.1526 | 53.5227 | 34 | 2.2897 | 3.0792 | 89.7964 | 118.7458
35 | 1.6685 | 1.9376 | 43.4363 | 55.1527 | 35 | 2.336 | 3.1415 | 92.4387 | 122.2398
36 | 1.6966 | 1.9703 | 44.7591 | 56.8323 | 36 | 2.3831 | 3.2049 | 95.1586 | 125.8367
37 | 1.7252 | 2.0034 | 46.1222 | 58.5631 | 37 | 2.4313 | 3.2697 | 97.9586 | 129.5393
38 | 1.7542 | 2.0372 | 47.5269 | 60.3466 | 38 | 2.4804 | 3.3357 | 100.841 | 133.351
39 | 1.7838 | 2.0715 | 48.9743 | 62.1845 | 39 | 2.5305 | 3.4031 | 103.8082 | 137.2748
40 | 1.8138 | 2.1064 | 50.4658 | 64.0783 | 40 | 2.5816 | 3.4718 | 106.8628 | 141.314
41 | 1.8444 | 2.1418 | 52.0027 | 66.0297 | 41 | 2.6338 | 3.542 | 110.0072 | 145.4722
42 | 1.8754 | 2.1779 | 53.5864 | 68.0406 | 42 | 2.687 | 3.6135 | 113.2441 | 149.7526
43 | 1.907 | 2.2146 | 55.2184 | 70.1128 | 43 | 2.7413 | 3.6865 | 116.5762 | 154.159
44 | 1.9391 | 2.2519 | 56.9 | 72.248 | 44 | 2.7966 | 3.761 | 120.0064 | 158.6951
45 | 1.9718 | 2.2898 | 58.6329 | 74.4483 | 45 | 2.8531 | 3.837 | 123.5376 | 163.3646
46 | 2.005 | 2.3284 | 60.4185 | 76.7156 | 46 | 2.9108 | 3.9145 | 127.1726 | 168.1716
47 | 2.0387 | 2.3676 | 62.2585 | 79.0519 | 47 | 2.9696 | 3.9936 | 130.9146 | 173.1199
48 | 2.0731 | 2.4074 | 64.1546 | 81.4594 | 48 | 3.0296 | 4.0742 | 134.7667 | 178.2139
49 | 2.108 | 2.448 | 66.1084 | 83.9402 | 49 | 3.0908 | 4.1566 | 138.7322 | 183.4578
50 | 2.1435 | 2.4892 | 68.1217 | 86.4966 | 50 | 3.1532 | 4.2405 | 142.8143 | 188.856
51 | 2.1796 | 2.5311 | 70.1963 | 89.1308 | 51 | 3.2169 | 4.3262 | 147.0166 | 194.413
52 | 2.2163 | 2.5737 | 72.3341 | 91.8453 | 52 | 3.2819 | 4.4136 | 151.3425 | 200.1335
53 | 2.2536 | 2.6171 | 74.537 | 94.6424 | 53 | 3.3482 | 4.5027 | 155.7957 | 206.0224
54 | 2.2916 | 2.6612 | 76.807 | 97.5246 | 54 | 3.4158 | 4.5937 | 160.3799 | 212.0845
55 | 2.3301 | 2.706 | 79.1461 | 100.4947 | 55 | 3.4848 | 4.6865 | 165.099 | 218.325
56 | 2.3694 | 2.7515 | 81.5565 | 103.5552 | 56 | 3.5552 | 4.7812 | 169.957 | 224.7491
57 | 2.4093 | 2.7979 | 84.0402 | 106.709 | 57 | 3.6271 | 4.8778 | 174.9579 | 231.3623
58 | 2.4499 | 2.845 | 86.5996 | 109.9587 | 58 | 3.7003 | 4.9763 | 180.106 | 238.17
59 | 2.4911 | 2.8929 | 89.237 | 113.3075 | 59 | 3.7751 | 5.0768 | 185.4055 | 245.178
60 | 2.5331 | 2.9416 | 91.9546 | 116.7582 | 60 | 3.8513 | 5.1794 | 190.861 | 252.3923
61 | 2.5757 | 2.9912 | 94.7551 | 120.314 | 61 | 3.9291 | 5.284 | 196.477 | 259.8189
62 | 2.6191 | 3.0415 | 97.6408 | 123.9781 | 62 | 4.0085 | 5.3908 | 202.2583 | 267.4639
63 | 2.6632 | 3.0928 | 100.6144 | 127.7538 | 63 | 4.0895 | 5.4997 | 208.2096 | 275.3339
64 | 2.7081 | 3.1448 | 103.6786 | 131.6445 | 64 | 4.1721 | 5.6108 | 214.3361 | 283.4355
65 | 2.7537 | 3.1978 | 106.8361 | 135.6537 | 65 | 4.2564 | 5.7241 | 220.6429 | 291.7755
66 | 2.8 | 3.2516 | 110.0897 | 139.7849 | 66 | 4.3424 | 5.8397 | 227.1352 | 300.3609
67 | 2.8472 | 3.3064 | 113.4424 | 144.042 | 67 | 4.4301 | 5.9577 | 233.8186 | 309.1989
68 | 2.8951 | 3.3621 | 116.8973 | 148.4288 | 68 | 4.5196 | 6.0781 | 240.6986 | 318.2969
69 | 2.9439 | 3.4187 | 120.4573 | 152.9491 | 69 | 4.6109 | 6.2008 | 247.781 | 327.6627
70 | 2.9935 | 3.4763 | 124.1258 | 157.6071 | 70 | 4.704 | 6.3261 | 255.0719 | 337.304