## Årsrapport
2
Årsrapportering for stråleterapi
NB: Fyll ut alle hvite celler (de skal bli grønne). Merknader trengs ikke fylles ut.
Rapportering gjelder for året:
Sykehus:
Rapportert av:
Dato (dd.mm.åååå):
Organisasjon*:
Nøkkelpersonell |  | Navn |  | Telefon | E-postadresse
Strålevernkoordinator
Strålevernkontakt(er)
Med.funksjonsansvarlig
Sjeffysiker
Sjefstråleterapeut
Merknader:
Årsrapport
Generelt (beskriv status, nye/viktige saker siste år, problemer/behov, planer og eventuelle kommentarer til tall i de andre arkene):
Utstyr (nytt/tatt ut av bruk, problemer, planer om innkjøp etc.)
Personell (status, vakanser etc.):
Planlegging og behandling (endringer i fraksjonering, behandlingsopplegg etc.):
Note on B13: Sykehusets strålevernkoordinator overfor Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Note on B14: Strålevernkontakt for avdelingen/seksjonen
Note on B16: Stråleterapiansvarlig overlege. Hvis ikke egen funksjon for dette, føres opp avd.overlege
Note on B19: Dobbel-klikk for å redigere. Alt+Enter for linjeskift.
Note on A23: Dobbel-klikk for å redigere. Alt+Enter for linjeskift.
Note on A25: Dobbel-klikk for å redigere. Alt+Enter for linjeskift.
Note on A27: Dobbel-klikk for å redigere. Alt+Enter for linjeskift.
Note on A29: Dobbel-klikk for å redigere. Alt+Enter for linjeskift.

## Terapiutstyr
Sykehus:
Utstyr
Alt utstyr som rapporteres her skal også være lagt inn i DSAs meldesystem for strålekilder, EMS
Behandlingsapparater (eksterne, høyenergetisk)
Identifikasjon | Produsent | Produktnavn (type) |  | Fotonstrålekval. [MV] | Elektronenergier [MeV] | Ferdigstilt | PBL
[6 empty] | Sum | 0
Behandlingsapparater (eksterne, lav/mellomenergetisk 50 kV og over)
Identifikasjon | Produsent | Produktnavn (type) |  | Fotonstrålekval. [kV] |  | Ferdigstilt
Strålekniv: | Produsent | Produktnavn (type) |  | Isotop (nedtrekksmeny) | Antall kilder | Ferdigstilt |  | Co60
I125
Ir192
Behandlingsapparater (brakyterapi): | [7 empty] | P32
Identifikasjon | Produsent | Produktnavn (type) |  | Isotop (nedtrekksmeny) |  | Ferdigstilt |  | Ru106
Sr90
IORT-app.: | Produsent | Produktnavn (type) |  | Fotonstrålekval. [kV] |  | Ferdigstilt
Andre radioaktive kilder for stråleterapi
Beskrivelse | Produsent | Produktnavn (type) |  | Isotop (nedtrekksmeny) | Antall kilder
Note on A6: Behandlingsenhet (romnr. eller app.nr.), f.eks SBn, STn, LINACn
Note on C6: F.eks.: Varian, Elekta
Note on E6: F.eks.: TrueBeam, Synergy
Note on G6: F.eks.: 6, 6FFF, 10, 10FFF, 15
Note on I6: F.eks.: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21
Note on K6: Årstall for klinisk ferdigstilling (første gang). Hvis apparatet er tatt ut av bruk i løpet av året, settes årstallet i parentes.
Note on L6: Planlagt brukstid pr. linak: normert til 1,0 for brukstid 7,5 timer/arbeidsdag (mandag-fredag) i et år. (erstatter LAE-definisjon)
Note on A30: Behandlingsenhet (romnr. eller app.nr. hvis brukt), f.eks.: SBn, STn
Note on G30: F.eks.: 50, 100, 150
Note on K30: Hvis apparatet er tatt ut av bruk i løpet av året, settes årstallet i parentes.
Note on G34: F.eks.: Co60, Ir192
Note on K34: Hvis apparatet er tatt ut av bruk i løpet av året, settes årstallet i parentes.
Note on A38: Behandlingsenhet (romnr. eller app.nr. hvis brukt), f.eks.: SBn, STn
Note on G38: F.eks.: Co60, Ir192
Note on K38: Hvis apparatet er tatt ut av bruk i løpet av året, settes årstallet i parentes.
Note on K43: Hvis apparatet er tatt ut av bruk i løpet av året, settes årstallet i parentes.
Note on A47: Kildeform, f.eks: Seeds Øyeapplikator
Note on G47: F.eks.: Co60, Ir192

## AnnetUtstyr&Personell
Sykehus:
Annet utstyr og programvare
Bildedannende utstyr (skannere)
Disponeres for terapi (velg ett av tre alternativ):
| Antall |  | Ant. ukeverk/uke |  | Ev. ant. dager/uke |  | Ev. ant. timer/uke
CT
MR
PET
PET/CT
PET/MR
UL
Programsystem | (fyll ut for de bruksområder som er spesifisert, bruk nedtrekksmeny ved behov for flere rader)
Bruksområde (nedtrekksmeny) |  |  | Produsent |  |  |  | Produktnavn (type)
Timebestilling, booking
Rekvisisjon | [8 empty] | Timebestilling, booking
Pasientinformasjon, arkiv | [8 empty] | Rekvisisjon
Autosegmentering, registrering | [8 empty] | Pasientinformasjon, arkiv
Doseplanlegging: ekstern | [8 empty] | Autosegmentering, registrering
Doseplanlegging: ekstern | [8 empty] | Doseplanlegging: ekstern
Doseplanlegging: brakyterapi | [8 empty] | Doseplanlegging: brakyterapi
Doseplanlegging: stereotaksi | [8 empty] | Doseplanlegging: stereotaksi
Biologisk modellering | [8 empty] | Biologisk modellering
Sekundær doseberegning | [8 empty] | Sekundær doseberegning
Pustestyring, gating | [8 empty] | Pustestyring, gating
Overflateskanning/pas.overvåking | [8 empty] | Overflateskanning/pas.overvåking
Verifikasjonssystem | [8 empty] | Verifikasjonssystem
Dosemåling pasient | [8 empty] | Dosemåling pasient
Annet | [8 empty] | Annet
Personell
|  | Årsverk |  |  |  | Årsverk | Herav | Herav
Leger: |  | totalt |  | Stråleterapeuter: |  | totalt | planlegging | behandling
Overleger (onkologer) |  |  |  | ³3 års erfaring
LIS-leger: |  |  |  | <3 års erfaring
| Sum | 0 |  |  | Sum | 0 | 0 | 0
|  | Årsverk |  |  |  | Årsverk
Fysikere: |  | totalt |  | Teknisk/administr.: |  | totalt
³3 års erfaring |  |  |  | Dosimetri
<3 års erfaring |  |  |  | Data / IKT
| Sum | 0 |  | Service/Finmekanikk
Annet
Merknader:
Note on C44: Totalt antall årsverk utført ut fra normal arbeidstid.
Note on H44: Totalt antall årsverk utført ut fra normal arbeidstid.
Note on C50: Totalt antall årsverk utført ut fra normal arbeidstid.
Note on H50: Totalt antall årsverk utført ut fra normal arbeidstid.
Note on A56: Dobbel-klikk for å redigere. Alt+Enter for linjeskift.

## KlinRev&BehParam
Sykehus:
Kliniske revisjoner
Kliniske revisjoner gjennomført: |  |  |  | Antall | Tema
Intern klinisk revisjon
Ekstern klinisk revisjon
Merknader
Behandlingsparametere
NB! Disse parametrene besvares bare hvis data IKKE er lagt inn i verifikasjonssystemet (ikke rapportert NPR)
Ekstern terapi (lav/mellomenergetisk 50 kV og over) | [5 empty] | Brakyterapi
Beh.enhet | NyPas | Pasienter | Beh.serier | Pas.framm. |  | Beh.enhet | NyPas | Pasienter | Beh.serier | Pas.framm.
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sum | 0 | 0 | 0 | 0
Merknader:
| NyPas | Pasienter | Beh.serier |  | Merknader:
Gammakniv
Brakyterapi: mer utfyllende opplysninger i henhold til ESTROs innsamling av data
For the common "sites" listed below, please indicate total number of patients treated with brachytherapy
Site |  |  |  | Total No of patients treated |  | LDR (<2 Gy/h) | HDR (>12 Gy/h) | PDR | Other
Bronchus |  |  |  | 0
Gyneacology (only vaginal applicator) |  |  |  | 0
Gyneacology intrauterine+ vaginal applicator) |  |  |  | 0
Gyneacology (other treatments) |  |  |  | 0
Head and Neck |  |  |  | 0
Prostate (192Ir) |  |  |  | 0
Prostate (seeds) |  |  |  | 0
Oesophagus |  |  |  | 0
Intracoronary Brachytherapy |  |  |  | 0
Eye |  |  |  | 0
"Other" Sites (specify) |  |  |  | 0
Note on E4: Skal alltid angis. Skriv 0 hvis ingenrevisjon.
Note on F5: Dobbel-klikk for å redigere. Alt+Enter for linjeskift.
Note on A8: Dobbel-klikk for å redigere. Alt+Enter for linjeskift.
Note on B19: Dobbel-klikk for å redigere. Alt+Enter for linjeskift.
Note on A22: Stråleknivdata registreres bare her og tas ikke med i andre oversikter.

## NOKUP 2.3.6
Sykehus:
UØNSKEDE HENDELSER, NOKUP kategori 2.3.6 Stråleterapi
2.3.6.1 Rekvirering og timebestilling |  |  | Antall | 2.3.6.5 Behandling |  |  | Antall
2.3.6.1.1 | Kontroll av pasientopplysninger |  |  | 2.3.6.5.1 | Kontroll av pasientopplysninger
2.3.6.1.2 | Utfylling av planleggingsrekvisisjon |  |  | 2.3.6.5.2 | Forberede pasient til behandling
2.3.6.1.3 | Endring av rekvisisjon |  |  | 2.3.6.5.3 | Valg av korrekte behandlingsdata
2.3.6.1.4 | Beslutning om billedmodalitet og teknikk |  |  | 2.3.6.5.4 | Sending av plandata til apparat
2.3.6.1.5 | Vurdering av tidligere behandling |  |  | 2.3.6.5.5 | Pasientposisjonering og fiksering
2.3.6.1.6 | Vurdering av spesielle behov |  |  | 2.3.6.5.6 | Bolus
2.3.6.1.7 | Vurdering av egnethet for strålebehandling |  |  | 2.3.6.5.7 | Isosenter, posisjonering i pasient
2.3.6.1.8 | Timebestilling |  |  | 2.3.6.5.8 | Innstilling av maskin- og bordparametre
|  | Sum 2.3.6.1 | 0 | 2.3.6.5.9 | Bruk av pustestyring/overflateskanning etc
|  |  |  | 2.3.6.5.10 | Kontroll av maskin- og bordparametre samt bolus e
2.3.6.2 Bildetaking og fiksering for doseplanlegging |  |  | Antall | 2.3.6.5.11 | Online bildeveiledet verifisering av posisjonering
2.3.6.2.1 | Kontroll av pasientopplysninger |  |  | 2.3.6.5.12 | Legegodkjenning ved behandling
2.3.6.2.2 | Plassering av interne markører |  |  | 2.3.6.5.13 | Doselevering
2.3.6.2.3 | Posisjonering av pasient |  |  | 2.3.6.5.14 | Overvåking av behandling
2.3.6.2.4 | Fiksering |  |  | 2.3.6.5.15 | In vivo dosimetri
2.3.6.2.5 | Dokumentasjon av posisjonering og fiksering |  |  | 2.3.6.5.16 | Registrering av behandling i verifikasjonssystemet
2.3.6.2.6 | Kontrastadministrering |  |  | 2.3.6.5.17 | Forsinket behandling
2.3.6.2.7 | Primært bildeopptak |  |  |  |  | Sum 2.3.6.5 | 0
2.3.6.2.8 | Sekundært bildeopptak
2.3.6.2.9 | 4D/pustestyring/overflateskanning under CT-opptak
2.3.6.2.10 | Markering av referansepunkt og/eller lokaliseringsutstyr på pasient og i programvare |  |  | 2.3.6.6 | Kvalitetssikring underveis i behandlingsforløpet |  | Antall
2.3.6.2.11 | Bruk av arrmarkør, bolus el. ved CT-opptak |  |  | 2.3.6.6.1 | Off-line bildekontroll
2.3.6.2.12 | Overføring av data/bilder |  |  | 2.3.6.6.2 | Adaptiv replanlegging
|  | Sum 2.3.6.2 | 0 | 2.3.6.6.3 | Chart-round, morgenmøter e.l.
|  |  |  | 2.3.6.6.4 | Konsultasjon med pasient
2.3.6.3 Doseplanlegging |  |  | Antall | 2.3.6.6.5 | Gjennomgang av plandata
2.3.6.3.1 | Kontroll av pasientopplysninger |  |  | 2.3.6.6.6 | Kontroll av plandata etter oppstart av behandling
2.3.6.3.2 | Import av data i doseplansystem |  |  |  |  | Sum 2.3.6.6 | 0
2.3.6.3.3 | Samregistrering av bildesett
2.3.6.3.4 | Inntegning av målvolum |  |  | 2.3.6.7 Ferdigstilling etter behandling |  |  | Antall
2.3.6.3.5 | Inntegning av risikovolum |  |  | 2.3.6.7.1 | Stråleterapeutkontroll ved avslutning
2.3.6.3.6 | Isosenterplassering |  |  | 2.3.6.7.2 | Fysikerkontroll ved avslutning
2.3.6.3.7 | Fraksjonering |  |  | 2.3.6.7.3 | Arkivering av data
2.3.6.3.8 | Normering |  |  |  |  | Sum 2.3.6.7 | 0
2.3.6.3.9 | Optimalisering
2.3.6.3.10 | Dekning av målvolum |  |  | 2.3.6.8 Utstyr og programvare, kvalitetssikring |  |  | Antall
2.3.6.3.11 | Dose til risikoorgan |  |  | 2.3.6.8.1 | Mottakskontroll
2.3.6.3.12 | Fysikergodkjenning |  |  | 2.3.6.8.2 | Oppmåling, ferdigstilling
2.3.6.3.13 | Legegodkjenning |  |  | 2.3.6.8.3 | Applikasjonstrening/systemopplæring
|  | Sum 2.3.6.3 | 0 | 2.3.6.8.4 | Periodiske kvalitetskontroller
|  |  |  | 2.3.6.8.5 | Preventivt vedlikehold
2.3.6.4 Forberedelse og kontroll før behandling |  |  | Antall | 2.3.6.8.6 | Reparasjon av utstyr eller endringer/oppgradering av programvare og utstyr
2.3.6.4.1 | Kontroll av pasientopplysninger |  |  | 2.3.6.8.7 | Kontroll etter reparasjon/oppgradering
2.3.6.4.2 | Direkteinnstilling/simulering |  |  | 2.3.6.8.8 | Dokumentasjon av kvalitetskontroller
2.3.6.4.3 | Tillaging og kontroll av pasientspesifikt utstyr |  |  | 2.3.6.8.9 | Dosimetri
2.3.6.4.4 | Forberedelse for IGRT/bevegelseskontroll |  |  |  |  | Sum 2.3.6.8 | 0
2.3.6.4.5 | Overføring av plandata til verifikasjonssystem(R&V)
2.3.6.4.6 | Innlegging av behandlingsoppmøter i R&V |  |  | 2.3.6.99 | Stråleterapi - annet
2.3.6.4.7 | Overføring av plandata til behandlingsenhet
2.3.6.4.8 | Uavhengig doseberegning |  |  | 2.3.6 STRÅLETERAPI SUM |  |  | 0
2.3.6.4.9 | Pasientspesifikk planmåling
2.3.6.4.10 | Fysikerkontroll av plandata i R&V |  |  | Merknader:
2.3.6.4.11 | Stråleterapeutkontroll av plandata i R&V
2.3.6.4.12 | Informasjonssamtale med stråleterapeut/sykepleier
|  | Sum 2.3.6.4 | 0
Note on I57: Dobbelklikk for å skrive. Alt + Enter for linjeskift

## NOKUP 3-7
Sykehus:
UØNSKEDE HENDELSER, NOKUP kategori 3-7
3. MEDVIRKENDE FAKTORER/ÅRSAKER
3.1 Prosedyre |  |  | Antall | 3.4 IKT-utstyr og-systemer |  |  | Antall
3.1.1 | Prosedyre mangler |  |  | 3.4.1 | Feil ved IKT-system/tilgjengelighet
3.1.2 | Mangelfull/uklar prosedyre |  |  | 3.4.2 | Brukervennlighet/brukergrensesnitt – IKT-utstyr
3.1.3 | Prosedyre ikke gjennomførbar |  |  | 3.4.3 | Brukerfeil – IKT-utstyr
3.1.4 | Prosedyre ikke fulgt |  |  | 3.4.4 | Bruksanvisning – IKT-utstyr
3.1.5 | Implementering av/opplæring i prosedyre |  |  | 3.4.99 | Annet IKT-relatert
3.1.99 | Annet – prosedyrer |  |  |  |  | Sum 3.4 | 0
|  | Sum 3.1 | 0
|  |  |  | 3.5 Organisering/kompetanse/ressurser |  |  | Antall
3.2 Kommunikasjon/samhandling/informasjon |  |  | Antall | 3.5.1 | Opplæring
3.2.1 | Mellom ansatte |  |  | 3.5.2 | Kompetanse/kompetansesammensetning
3.2.2 | Med ekstern part |  |  | 3.5.3 | Ressurser/arbeidsmengde
3.2.3 | Mellom pasient/pårørende og ansatte |  |  | 3.5.4 | Samtidighetskonflikt
3.2.99 | Annet – kommunikasjon/samhandling |  |  | 3.5.5 | Uklare ansvarsforhold
|  | Sum 3.2 | 0 | 3.5.6 | Samspill
|  |  |  | 3.5.99 | Annet – organisering/kompetanse/ressurser
3.3 Utstyr/produkter |  |  | Antall |  |  | Sum 3.5 | 0
3.3.1 | Feil ved utstyr/forbruksmateriell
3.3.2 | Brukervennlighet/brukergrensesnitt - utstyr |  |  | 3.6 Annet – medvirkende faktorer/årsaker |  |  | Antall
3.3.3 | Forvekslingsfare/forveksling |  |  | 3.6.1 | Fysisk infrastruktur/lokaler
3.3.4 | Brukerfeil – utstyr |  |  | 3.6.2 | Kjent komplikasjon/kalkulert risiko
3.3.5 | Bruksanvisning – utstyr |  |  | 3.6.3 | Alvorlig sykdom
3.3.6 | Kontroll/vedlikehold/kalibrering av utstyr |  |  | 3.6.4 | Pasientens atferd/kognitive tilstand
3.3.7 | Manglende/utilgjengelig utstyr |  |  | 3.6.5 | Avstand/lokalisering
3.3.99 | Annet utstyrsrelatert |  |  | 3.6.6 | Utilbørlig atferd av helsepersonell
|  | Sum 3.3 | 0 | 3.6.99 | Andre medvirkende faktorer/årsaker
[6 empty] | Sum 3.6 | 0
3. MEDVIRKENDE FAKTORER/ÅRSAKER SUM |  |  | 0
4. FOREBYGGBARHET |  |  | Antall | 6. HYPPIGHET FOR UØNSKET HENDELSE |  |  | Antall
4.1 | Ikke forebyggbar – ganske sikkert |  |  | 6.1 | Daglig
4.2 | Ikke forebyggbar – sannsynligvis |  |  | 6.2 | Ukentlig
4.3 | Forebyggbar – sannsynligvis |  |  | 6.3 | Månedlig
4.4 | Forebyggbar – ganske sikkert |  |  | 6.4 | Årlig/noen ganger per år
|  | Sum 4 | 0 | 6.5 | Sjeldnere enn årlig
[6 empty] | Sum 6 | 0
5. FAKTISK KONSEKVENS FOR PASIENT |  |  | Antall | 7. MULIG KONSEKVENS FOR PASIENT ved gjentakelse |  |  | Antall
5.1 | Ingen |  |  | 7.1 | Ingen
5.2 | Mindre alvorlig |  |  | 7.2 | Mindre alvorlig
5.3 | Moderat |  |  | 7.3 | Moderat
5.4 | Betydelig |  |  | 7.4 | Betydelig
5.5 | Død |  |  | 7.5 | Død
|  | Sum 5 | 0 |  |  | Sum 7 | 0
Merknader:
Note on C52: Dobbelklikk for å skrive. Alt + Enter for linjeskift

## Tabeller (hidden)
JA | Morgen | JA | JA | Månedlig | Månedlig | Daglig | JA
NEI | Uke | Månedlig | Halvårlig | Kvartalsvis | Kvartalsvis | Ukentlig | NEI
Delvis | NEI | Hver 2.mnd | Delvis | Halvårlig | Halvårlig | Månedlig
| Delvis | Delvis | NEI | Årlig | Årlig | Hver 2.mnd
|  | NEI |  | Ved endr. | Sporadisk | Kvartalsvis
|  |  |  | Delvis | Aldri | Halvårlig
Årlig
DETTE ARKET ER FOR RULLEGARDINMENYER OG SKAL IKKE RØRES!!!
Enheter |  | Isotoper | Beh.apparater |  | Datasystem
MBq |  | Co60 | BBC |  | Bebig
GBq |  | I125 | Elekta |  | Elekta
TBq |  | Ir192 | GE Medical |  | Gammamed
Air kerma rate |  | P32 | MDS-Nordion |  | GE Medical
|  | Ru106 | Nucletron |  | MDS-Nordion
|  | Sr90 | Pantak |  | Multidata
|  |  | Philips |  | Nucletron
|  |  | Progressus |  | Nexus
|  |  | Siemens |  | Siemens
|  |  | Varian |  | Varian